# Дело № 5-20-2103/2025

86MS0043-01-2024-012020-67

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## по делу об административном правонарушении

город Нижневартовск					         15 января 2025 года

Мировой судья судебного участка № 3 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Дурдело Е.В., находящийся по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6,

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении:

Акционерного общества «Самотлорнефтепромхим», ИНН 8603118208, ОГРН 1048600521408, юридический адрес: 628600, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, гор. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 95 стр. 1.

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения государственным инспектором г. Нижневартовска по пожарному надзору внеплановой выездной проверки установлено, что АО «Самотлорнефтепромхим» в установленный срок до 01.11.2024 года  не исполнены пункты №№ 1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 21 законного предписания №2405/007-86/150-П/ПВП от 17.06.2024 года, органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно: в нарушении требований статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не разработана декларация пожарной безопасности здания РММ с пристроенным спорткомплексом и механическими мастерскими (п.1 Предписания); на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, лестничных клеток, зальных помещений, не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. № 3 Предписания); в лестничных клетках устроены кладовые и другие подсобные помещения для хранения горючих материалов (лестничная площадка (№ 27, 34 согласно технического паспорта ИН 1546 от 23.10.2003, п. № 4 Предписания); специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде (в помещении первого этажа трехэтажного здания, п. 10 Предписания); в полу на путях эвакуации (тамбуры первого этажа 3 этажного здания в южной и северной частях здания) имеется перепад высот менее 0,45 м и выступы (в нарушении требований: части 1 статьи 6 № 123-Ф3, пункта 4.3.5 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 3.4.3 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)) п. 11Предписания); не обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствуют записи в журнале) (п. 17 Предписания); в здании РММ с пристроенным спорткомплексом и механическими мастерскими эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. № 18 Предписания); объект защиты ( пристроенное 3 этажное здание, приспособленное для временного пребывания людей (общежитие) не оборудован системой автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны. С использованием системы передачи извещений о пожаре (п. № 21 Предписания).

Предписание было вручено нарочно представителю юридического лица Шафранскому П.Н. 17.06.2024, обжаловано не было.

На рассмотрение дела об административном правонарушении АО «Самотлорнефтепромхим» своего представителя не направил, о дате, месте и времени рассмотрения  извещалось надлежащим образом.

Мировой судья, исследовав следующие доказательства по делу: протокол об административном правонарушении от 09 декабря 2024 года, выписку из ЕГРН, выписку из ЕГРЮЛ в отношении АО «Самотлорнефтепромхим», копию акта выездной внеплановой проверки от 09 декабря 2024 № 2411/007-86/297-В/АВП; копию протокола осмотра от 09 декабря 2024; копию решения по итогам рассмотрения жалобы; копию предписания №2405/007-86/150-П/ПВП от 17.06.2024 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований, согласно которого срок устранения нарушений установлен до 01.11.2024 года; акт выездной проверки от 17.06.2024 г.

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ,  уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе осуществлять надзорные (контрольные) функции в отношении граждан, должностных лиц (в том числе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления) и организаций, осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность. При этом могут выноситься обязательные для исполнения предписания (постановления, представления, решения) о прекращении нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных последствий, восстановлении первоначального положения, заключении договоров с конкретными условиями и субъектами, о расторжении или изменении договоров и т.д.

Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Диспозицией ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Законодательство об административных правонарушениях вместе с другими нормами административного права призвано обеспечить реализацию и защиту положений Конституции РФ.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного пожарного контроля (надзора). То есть управленческие решения, деятельность соответствующих должностных лиц по реализации своих полномочий.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 состоит в том, что виновный не выполняет в установленный законом срок законные предписания (постановления, решения, представления) органа или должностного лица, осуществляющего государственный пожарный контроль или надзор, об устранении нарушений законодательства, выявленных упомянутым органом (должностным лицом) самостоятельно либо ставших ему известными. Законность предписания предполагает, что предписание выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов.

Состав указанных правонарушений - формальный, наступления вредных последствий не требуется.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть граждане, индивидуальные предприниматели, которые несут административную ответственность как должностные лица, должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм.

Согласно ч. 1 ст. 2.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях (об умышленной форме вины) применяются с учетом правил ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ о том, что юридическое лицо признается виновным, если будет установлено, что оно не приняло все меры для соблюдения  норм Кодекса РФ об административных правонарушениях, хотя имело такую возможность.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 Кодекса РФ ОБ АП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела, а именно актом выездной проверки государственного пожарного надзора юридического лица от 09.12.2024 № 2411/007-86/297-В/АВП подтверждено, что в установленный законным предписанием №2405/007-86/150-П/ПВП от 17.06.2024 года срок до 01.11.2024 АО «Самотлорнефтепромхим»  нарушения в полном объеме, не исполнены.

Следовательно, в бездействии АО «Самотлорнефтепромхим»  усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что АО «Самотлорнефтепромхим» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

К обстоятельству, смягчающему административную ответственность, предусмотренному ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях мировой судья относит: признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья не усматривает.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь ст.  ст. 29.9, 29.10, 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

АО «Самотлорнефтепромхим» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель штрафа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, л/с 04872D08080, ИНН 8601073664, КПП 860101001, номер счета получателя 03100643000000018700, наименование банка получателя платежа: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу, кор. счет 40102810245370000007, БИК 007162163, ОКТМО 71875000; КБК 72011601193010005140, УИН 0412365400435021392419144.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса РФ об АП.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об АП влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

# Постановление может быть обжаловано в Нижневартовский городской суд ХМАО-Югры в течение десяти дней через мирового судью, вынесшего постановление.

****Мировой судья								Е.В. Дурдело

Подлинник постановления находится в материалах административного дела № 5-20-2103/2025 мирового судьи судебного участка № 3 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры