Дело № 5-776-2606/2025

УИД 86MS0061-01-2025-002993-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2025 года                                                                           город Сургут

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 6 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Романова И.А., находящегося по адресу: Тюменская область, г. Сургут,  ул. Гагарина д. 9 каб. 410,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении ООО «Техсервис», ...

УСТАНОВИЛ:

... ООО «Техсервис» не выполнило пункты 1-8, 10-12, 14-16, 18-23 предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства №2403/012-86/114-П/ПВП от 11.04.2024, а именно:

- со 2 по 6 подъезд многоквартирного жилого дома наружная воздушная зона, ведущая из мест общего пользования, служащая для перехода в незадымляемую лестничную клетку типа Н-1, застеклена, тем самым исключая ее незадымляемость и безопасную эвакуацию людей при пожаре (Пункт 16 Правил, Подпункт и Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В многоквартирном жилом доме не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В многоквартирном жилом доме к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту внутреннего противопожарного водопровода не привлечена организация (индивидуальный предприниматель) имеющая специальное разрешение (Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 1 подъезде на 5, 6, 8, 9 этажах в лифтовом холле размещены кладовые (Пункт 16 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от ~6.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

5- Во 1 подъезде на 2 этаже, изменены объёмно- планировочные решения (по факту установлена перегородка в виде металлической двери) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной  безопасности (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Во 2 подъезде на 7, 5 этажах, где расположен клапан дымоудаления и ручной пожарный извещатель, проведено изменение объемно- планировочных решений (по факту установлена перегородка) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Во 2 подъезде в общем коридоре где расположены квартиры на 9, 8, этажах, проведено изменение объёмно-планировочных решений (по факту установлена перегородка с металлической дверью) в результате чего ограничивается доступ к средств обеспечения пожарной безопасности, а также уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Пункт 6 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 6.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

8- Во 2 подъезде на 12, 9, 8, 5, 4 этажах руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

9- В 3 подъезде на 12, 6 этажах, где расположен клапан дымоудаления и ручной пожарный извещатель, проведено изменение объёмно - планировочных решений (по факту установлена перегородка) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»):

- В 3 подъезде в общем коридоре где расположены квартиры на 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 4 этажах, проведено изменение объёмно- планировочных решений (по факту установлена перегородка с металлической дверью) в результате чего ограничивается доступ · средствам обеспечения пожарной безопасности, а также уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Пункт 6 Правил, Подпункте. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 3 подъезде на 14, 7 этажах руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапана и (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 4 подъезде в общем коридоре где расположены квартиры на 14, 11, 10 этажах, проведено изменение объёмно-планировочных решений (по факту установлена перегородка с металлической дверью) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности, а также уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Пункт 6 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 6.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

1- В 4 подъезде на 14, 13, 12, 11, 8, 6, 5, 4, 3 этажах руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 4 подъезде на 9, 6, 5, 2 этажах не обеспечено соблюдение проектных решений эвакуационных путей (по факту при выходе в воздушную зону на эвакуационном пути размещена кладовка) (Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

1- В 5 подъезде на 8 этаже, где расположен клапан дымоудаления и ручной пожарный извещатель, проведено изменение объёмно- планировочных решений (по факту установлена перегородка) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации  № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 5 подъезде в общем коридоре, где расположены квартиры на 13, 12, 3 этажах проведено изменение объёмно-планировочных решений (по факту установлена перегородка с металлической дверью) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности, а также уменьшается зона действ систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 5 подъезде с 14 по 3 этаж руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапана и (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации»);

- В 6 подъезде в общем коридоре где расположены квартиры на 14, 11, 7 этажах, проведено изменение объёмно-планировочных решений (по факту установлена перегородка с металлической дверью) в результате чего ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности, а также уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от  16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 6 подъезде с 14 по 2 этаж, руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапана и (Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- В 6 подъезде на 8 этаже на путях эвакуации размещены различные предметы (велосипеды, коляски), препятствующие безопасной эвакуации (Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Представитель ООО «Техсервис» Бушланов В.В. в судебном заседании пояснил, что с нарушением согласен, ведется работа по устранению нарушений. Однако, в связи с отсутствием денежных средств, все нарушения невозможно устранить в срок. Созывалось общее собрание собственников многоквартирного дома, на котором собственники отказались от несения материальных расходов для устранения установленных нарушений.

В подтверждение виновности ООО «Техсервис» в совершении правонарушения суду представлены следующие документы:

- протокол об административном правонарушении №2504-86-012-00067/6/1 от 15.04.2025,

-выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой юридический адрес ООО «Техсервис»: г. Сургут пр-кт Мира д. 55 этаж 1;

- договор управления многоквартирным домом;

-предписание об устранении нарушений обязательных требований от 11.04.2024 №2403/012-86/114-П-ПВП, выданное ООО «Техсервис, согласно которого установлен срок для устранения нарушений до 03.03.2025;

- решение о проведении внеплановой, выездной проверки от 17.03.2025;

-решение о согласовании проведения внеплановой проверки;

- уведомление о проведении внеплановой выездной проверки;

-протокол осмотра от 25.03.2025;

-фото-таблица к протоколу;

-объяснение Бушланова В.В. от 07.04.2025;

-акт выездной проверки от 07.04.2025, согласно которого в ходе проверки выявлено неисполнение предписания об устранении нарушений пожарной безопасности;

-предписание об устранении нарушений от 07.04.2025.

Указанные документы суд признает относимыми и допустимыми доказательствами по делу, так как они составлены уполномоченными на то лицами в соответствии с требованиями КоАП РФ.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон) должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара. Предписание обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 6.1 Закона основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения организацией выданного органом государственного пожарного надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности.

В соответствии с п. 10 (б) Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в состоянии, обеспечивающем: безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Так же в соответствии с п. 11 (а), (е) Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, содержание общего имущества многоквартирного дома в том числе, включает в себя осмотр имущества собственниками и управляющей компанией и принятии мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные правила пожарной безопасности определены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Данные Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Актом проверки от 07.04.2025, установлено что нарушения, указанные в предписании от 11.04.2024 № 2403/012-86/114-П/ПВП не устранены.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу о неисполнении ООО «Техсервис» в установленный срок до 03.03.2025 года предписания 11.04.2024 № 2403/012-86/114-П/ПВП в полном объеме.

Вина юридического лица полностью нашла свое подтверждение, в связи с чем действия ООО «Техсервис» суд квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении и указанные в ст. 24.5 КоАП РФ, а также обстоятельства, предусмотренные ст. 29.2 КоАП РФ, исключающие возможность рассмотрения дела, не установлены.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность,  суд не усматривает.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершённого административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности.

При этом понятие малозначительности административного правонарушения является категорией оценочной и определяется в каждом конкретном случае с учётом выявленных обстоятельств.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным суд не усматривает, поскольку в связи с длительным неисполнением нарушение представляет большую опасность охраняемым общественным правоотношениям, связанным с пожарной безопасностью и касающихся жизни и здоровья неопределенного круга физических лиц, которым может быть причинен существенный вред.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить ООО «Техсервис» административное наказание в виде административного штрафа.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст.4.1.2 КоАП РФ при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере.

Как установлено судом, ООО «Техсервис» является микропредприятием и с 10.01.2019 состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем мировой судья считает необходимым при назначении наказания применить положения, предусмотренные ст.4.1.2 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Техсервис» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере                   35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Административный штраф перечислять на реквизиты: получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры л/с 04872D08080), Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, счет получателя(номер казначейского счета): 03100643000000018700, банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС)40102810245370000007, БИК 007162163, ОКТМО 71876000, ИНН 8601073664, КПП 860101001, КБК 720 116 01193 010005 140, УИН 0412365400615007762519149

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в каб. 103 по ул. Гагарина, д. 9, г. Сургута, либо направить на электронный адрес: Surgut8@mirsud86.ru не позднее дня, следующего за истечением срока добровольной уплаты штрафа, во избежание направления документов о принудительном исполнении постановления.

Неуплата штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных  правонарушениях, в виде административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Сургутский городской суд через мирового судью судебного участка № 6 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута.

Мировой судья	    	                    	                                      И.А. Романова

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. мирового судьи судебного участка №6 Сургутского

судебного района города окружного значения Сургута

ХМАО-Югры ______________________ И.А. Романова

«23» апреля  2025 года

Подлинный документ находится в деле № 5-776-2608/2025